## Programmübersicht
Berechnung von Pluvia Dachentwässerungen
Pluvia ist eine geschützte Marke der Firma Geberit AG
Die Berechnungen dieses Programms basieren auf den Grundlagen der Schweizer Norm für Liegenschaftsentwässerung SN 592 000-2002
Programmentwicklung H.U. Siegenthaler, Dipl. Ing. FH, 3073 Gümligen
Programmübersicht

## Eingaben & Berechnungen
Berechnung von Pluvia Dachentwässerungen
Pluvia ist eine geschützte Marke der Firma Geberit AG
Die Berechnungen dieses Programms basieren auf den Grundlagen der Schweizer Norm für Liegenschaftsentwässerung SN 592 000-2002
Programmentwicklung H.U. Siegenthaler, Dipl. Ing. FH, 3073 Gümligen
Eingaben & Berechnungen
Objekt:
| Nummer des Dachwassereinlaufs: |  |  |  | [-]
| Anzahl Teilstrecken bis zum Dachwassereinlauf: |  |  |  | [Stück]
| Statische Höhe bis zum Dachwassereinlauf: |  |  |  | [m]
| Höhe über Meer des Dachwassereinlaufs: |  |  | 500 | [m]
| Nummer der Teilstrecke | Volumenstrom | Länge der Teilstrecke
|  | [l/s] | [m] | [Stück] | [Stück] | [Stück] | [Stück] | [Stück]
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Optimieren
Berechnung von Pluvia Dachentwässerungen
Pluvia ist eine geschützte Marke der Firma Geberit AG
Die Berechnungen dieses Programms basieren auf den Grundlagen der Schweizer Norm für Liegenschaftsentwässerung SN 592 000-2002
Programmentwicklung H.U. Siegenthaler, Dipl. Ing. FH, 3073 Gümligen
Optimieren
| Nummer des Dachwassereinlaufs: |  |  |  | Reserve statischer Druck minus Druckverlust |  |  | #VALUE!
| Zur Verfügung stehender Druckverlust (statischer Druck): |  |  |  | Verhältnis statischer Druck / Druckverlust |  |  | #VALUE!
Sämtliche Berechnungen basieren auf Vollfüllung der Rohre; d.h.Füllungsgrad 1.0
| Nummer der Teilstrecke | Länge der TS | Volumenstrom | Geschwin- digkeit | Dimension | effektiver DV/Meter Rohr | effektiver DV Formstücke | effektiver DV/Teilstrecke
| [-] | [m] | [l/s] | [m/s] | [mm] | [mbar] | [mbar] | [mbar]
| Total | [6 empty] | 0
Optimierung folgender Teilstrecke:
Neue Dimension:

## Resultate
Berechnung von Pluvia Dachentwässerungen
Pluvia ist eine geschützte Marke der Firma Geberit AG
Die Berechnungen dieses Programms basieren auf den Grundlagen der Schweizer Norm für Liegenschaftsentwässerung SN 592 000-2002
Programmentwicklung H.U. Siegenthaler, Dipl. Ing. FH, 3073 Gümligen
Resultate
| DW Einlauf: |  | statischer Druck: |  |  | Druckverlust:
| Nr. TS | Volumen- strom | Geschw. | Dimension | DV/m | DV Formstücke | DV/TS
| [-] | [l/s] | [m/s] | [mm] | [mbar] | [mbar] | [mbar]

## Beispiel
Berechnung von Pluvia Dachentwässerungen
Pluvia ist eine geschützte Marke der Firma Geberit AG
Die Berechnungen dieses Programms basieren auf den Grundlagen der Schweizer Norm für Liegenschaftsentwässerung SN 592 000-2002
Programmentwicklung H.U. Siegenthaler, Dipl. Ing. FH, 3073 Gümligen
Beispiel
Eingabefelder welche vom Benutzer ausgefüllt werden müssen
Ausgabefelder in welchen die Resultate dargestellt werden
Beispiel
| DW Einlauf: | A111 | statischer Druck: |  | 833.85 | Druckverlust: | 742.3552
| Nr. TS | Volumen- strom | Geschw. | Dimension | DV/m | DV Formstücke | DV/TS
| [-] | [l/s] | [m/s] | [mm] | [mbar] | [mbar] | [mbar]
| 1 | 6 | 3.0558 | 56 | 28.9428 | 112.02 | 473.8045
| 2 | 12 | 2.2179 | 90 | 7.9993 | 7.3768 | 79.3706
| 3 | 18 | 3.3268 | 90 | 17.3318 | 33.1942 | 189.1801
| DW Einlauf: | B222 | statischer Druck: |  | 833.85 | Druckverlust: | 653.4912
| Nr. TS | Volumen- strom | Geschw. | Dimension | DV/m | DV Formstücke | DV/TS
| [-] | [l/s] | [m/s] | [mm] | [mbar] | [mbar] | [mbar]
| 4 | 3.5 | 3.946 | 50 | 56.6131 | 186.7946 | 384.9405
| 2 | 9 | 2.2179 | 90 | 7.9993 | 7.3768 | 79.3706
| 3 | 9 | 3.3268 | 90 | 17.3318 | 33.1942 | 189.1801
| DW Einlauf: | C333 | statischer Druck: |  | 833.85 | Druckverlust: | 574.1206
| Nr. TS | Volumen- strom | Geschw. | Dimension | DV/m | DV Formstücke | DV/TS
| [-] | [l/s] | [m/s] | [mm] | [mbar] | [mbar] | [mbar]
| 5 | 3.5 | 3.946 | 50 | 56.6131 | 186.7946 | 384.9405
| 3 | 9 | 3.3268 | 90 | 17.3318 | 33.1942 | 189.1801

## Volumenstrom
Berechnung von Pluvia Dachentwässerungen
Pluvia ist eine geschützte Marke der Firma Geberit AG
Die Berechnungen dieses Programms basieren auf den Grundlagen der Schweizer Norm für Liegenschaftsentwässerung SN 592 000-2002
Programmentwicklung H.U. Siegenthaler, Dipl. Ing. FH, 3073 Gümligen
Volumenstrom
| Zum Dachwassereinlauf gehörende Dachfläche: |  | [m2]
Schräg und Flachdächer
(unabhängig von Material und Dachhaut
humusiertes Flachdach, Aufbaudicke > 50cm
humusiertes Flachdach, Aufbaudicke > 25-50cm
humusiertes Flachdach, Aufbaudicke > 10-25cm
humusiertes Flachdach, Aufbaudicke < 10cm
| Volumenstrom des Dachwassereinlaufs: |  | [l/s]

## Provisorisch (hidden)
34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0